KUSEN PINTU ROBEK. KARENA GETAS DAN TIPIS

DAUN PINTU EXISTING

ENGSEL PINTUSUDAH PERNAH DI PINDAH

ENGSEL PINTUSUDAH PERNAH DI PINDAH

PINTU TERLEPAS DARI KUSENC

TOILET LANTAI 2